# Informações Técnicas – Evaporadora

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Quantidade de BTUs | 60.000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética / Inmetro | F |
| Tecnologia | Convencional |
| Tipo de Gás | R410A |
| Modelo da Evaporadora | 42ZQB60C5 |
| Categoria | Ar-Condicionado Teto |
| Medidas da Evaporadora (L x A x P) | 165 x 23 x 70 cm |
| Peso Líquido da Evaporadora | 40,3 kg |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 3/4 |
| Vazão de Ar | 2.380 m³/h |
| Filtro | Tela lavável |
| Frequência | 60 Hz |
| Modelo do Controle Remoto | Com display LCD |
| Oscilar | Sim |
| Silencioso | Sim |
| Timer | Sim |
| Velocidades | 4 |
| Voltagem | 220 V |
| Wi‑Fi Integrado | Não |