Informações Técnicas – Evaporadora
	Parâmetro
	Especificação

	Quantidade de BTUs
	60.000

	Ciclo
	Frio

	Classificação Energética / Inmetro
	F

	Tecnologia
	Convencional

	Tipo de Gás
	R410A

	Modelo da Evaporadora
	42ZQB60C5

	Categoria
	Ar-Condicionado Teto

	Medidas da Evaporadora (L x A x P)
	165 x 23 x 70 cm

	Peso Líquido da Evaporadora
	40,3 kg

	Cor da Evaporadora
	Branco

	Tubulação (Bitolas)
	3/8 e 3/4

	Vazão de Ar
	2.380 m³/h

	Filtro
	Tela lavável

	Frequência
	60 Hz

	Modelo do Controle Remoto
	Com display LCD

	Oscilar
	Sim

	Silencioso
	Sim

	Timer
	Sim

	Velocidades
	4

	Voltagem
	220 V

	Wi‑Fi Integrado
	Não



