# Informações Técnicas – Condensadora

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Quantidade de BTUs | 60.000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética / Inmetro | F |
| Tecnologia | Convencional |
| Tipo de Gás | R410A |
| Modelo da Condensadora | 38CCW060535MC |
| Categoria | Ar-Condicionado Teto |
| Medidas da Condensadora (L x A x P) | 62,3 x 76 x 62,3 cm |
| Peso Líquido da Condensadora | 59,1 kg |
| Cor da Condensadora | Branco |
| Compressor | Scroll |
| Comprimento Máximo dos Tubos | 30 m |
| Desnível Máximo de Instalação | 10 m |
| Fase | Trifásico |
| Frequência | 60 Hz |
| Voltagem | 220 V |
| Consumo Aproximado de Energia | 4.395,7 kWh/ano |
| Quantidade de Carga de Fluido | 2.425 g |
| Garantia | 3 anos |