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	CORREDOR SUL
	COMMPLEXO PARAOPEBA


	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRIGADAS DE EMERGÊNCIAS 
GERÊNCIA DE SAUDE EMERGÊNICA E CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS
FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 



1. OBJETO

Compra de equipamentos para a brigada de emergências de Mina de Capão Xavier
2. LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues na base da brigada de incêndio da mina de 

Capão Xavier.
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM A SERE ADQUIRIDO
Câmera Térmica Infravermelho -20/550º Portátil

Câmera térmica utilizada para medição de temperatura sem contato. Ela usa tecnologia de infravermelho para detectar e exibir variações de temperatura em uma imagem, o que a torna útil para uma ampla gama de aplicações, como manutenção industrial, inspeção elétrica e eficiência energética de edifícios.
Faixa de temperatura: -20°C a 550°C 

Sensibilidade térmica: <0.05°C 

Resolução do Infravermelho: 49152 pixels (256x192)

Tamanho do Display da Tela: LCD de 2.8”

Campo de Visão (FOV): 50x42

Sensibilidade Térmica (NETD): 50mk

Resolução Espacial (IFOV): 3.8mrad

Foco: Livre

Taxa de Frames: 25Hz

Precisão: ±2°C ou ±2%

Autonomia da Bateria Recarregável: 6 horas

Quantidade de Paletas de Cores: 7

Emissividade: Ajustável (0.01-0.99)

Flash LED: Sim

Comunicação com o PC: Sim

Proteção: IP65 e resistência a quedas de até 2 metros
4. ANEXO
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