Descrição Tecnica AR CONDICIONADO/CONDENSADORA/EVAPORADORA 12000 BTUS:
Ar-Condicionado(Evaporadora) Split Hi-Wall; Tecnologia Inverter; 12.000 Btu/h; Ciclo Frio ; Voltagem 220V; Serpentina de Cobre; Gás R-32 ; Classificação Energética A ; Conexão Wi-Fi ; Dimensões: Altura 29,5 cm x Largura 75,5 cm.
Ar Condicionado(Condensadora) Split Hi-Wall; Tecnologia Inverter; 12.000 Btu/h; Ciclo Frio ; Voltagem 220V; Serpentina de Cobre; Gás R-32.
Sugestão de modelo:
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