Descrição Tecnica AR CONDICIONADO/CONDENSADORA/EVAPORADORA 12000 BTUS:

Ar-Condicionado(Evaporadora) Split Hi-Wall; Tecnologia Inverter; 12.000 Btu/h; Ciclo Frio ; Voltagem 220V; Serpentina de Cobre; Gás R-32 ; Classificação Energética A ; Conexão Wi-Fi ; Dimensões: Altura 29,5 cm x Largura 75,5 cm.

Ar Condicionado(Condensadora) Split Hi-Wall; Tecnologia Inverter; 12.000 Btu/h; Ciclo Frio ; Voltagem 220V; Serpentina de Cobre; Gás R-32.

Sugestão de modelo: